# Вопросы для самопроверки

1. Какие параметры плазмы определяются в задачах диагностики, как они связаны с непосредственно измеряемыми физическими величинами?

2. Каковы характерные значения основных параметров:

тлеющего разряда,

дугового разряда,

лазерной искры?

3. Как перейти от массива отсчетов к значению заселенностей уровней в методах эмиссионной и абсорбционной спектроскопии?

4. Зачем нужна в этих методах информация  об аппаратном контуре спектрального прибора?

5. Назовите наиболее "благоприятные" соотношения ширин просвечивающей линии, линии изучаемого объекта и аппаратной ширины при измерении оптических толщин.

6. Что такое яркость, оптическая толщина, интенсивность?

7. Какие факторы формируют контур излучения тонкого слоя? Как сделать количественные оценки ширины линии (что надо знать)?

8. Что такое ударное и статическое приближения, однородное и неоднородное уширение?

9. Как разделить вклады допплеровского и ударного уширения в контур линии?

10. Что такое приближение дальнодействующих потенциалов? Бинарное приближение?

11. Как влияют поглощение и усиление на контур линии?

12. В чем причина "самообращения линии"?

13. Как влияют осветителльная и регистрирующая системы на разрешающую способность спектрального прибора?

14. Чем определятся

1) разрешаемый интервал,

2) рабочая спектральная область

для каждого типа спектрального прибора?

15. Почему в призменных и дифракционных приборах спектральные линии кривые?

16. В чем основное преимущество интерференционных приборов перед щелевыми? А в чем недостаток?

17. На каких физических принципах основаны методы спектроскопии сверхвысокого разрешения.

18. Что такое "классический радиус электрона"?

19. Как оценить и как разделить вклад электронов и атомов в показатель преломления плазмы?

20. Чем ограничивается чувствительность интерференционных и шлирен  методов диагностики?

21.  Что такое томография плазмы и почему задачи томографии называют "некорректными"?

22. Какие задачи приводят к уравнению Абеля?

23. Перечислите методы определения:

а. Концентрации электронов,

б. Температуры электронов,

в. Концентрации атомов в основном состоянии,

г. Концентрации возбужденных  атомов,

д. Температуры атомов,

е. Концентрации и размеров пылевых частиц.

# Задачи для самостоятельной работы

1. Перечислите,  какие  измерительные задачи Вы хотя бы принципиально можете решить в результате изучения  данного  курса  и для каких практических целей это могло бы пригодиться.

2. Какую  минимальную  концентрацию электронов можно измерить го-

лографическим методом,  если длина пути света в плазме 1 см, длина волны света (=6.3 *10-5 см.  Можно измерить изменение интенсивности на 20%.

3. Какую минимальную концентрацию электронов можно определить:

1) интерферометрически с  использованием  интерферометра  Фабри-Перо  с  зеркалами R = 0.9,  если относительная погрешность измерения интенсивности 10% ((=6.3 *10-5 см., длина пути света в  плазме  1  см,  толщина  интерферометра  1 см.  Разряд помещен внутрь интерферометра,  наблюдается сдвиг колец при выключении  разряда)?

2) с тем же интерферометром по уширению линии водорода , соответствующей переходу между уровнями с главными квантовыми числами n2=4,  n1= 2 ((=4.86 *10-5 см).

4. Искровой канал имеет диаметр d = 1 мм. Концентрация электронов на его оси Ne =1018см-3. Оцените на каком расстоянии Х от оси системы пройдет свет от точек, лежащих в середине радиуса разряда,  в фокальной плоскости линзы L,  формирующей изображение  канала при исследовании искры шлирен-методом. (Фокусное расстояние линзы F = 60 см, увеличения система не дает,

(=6.3 *10-5 см ).

5. Какую  долю  поляризованного  падающего  света W0 рассеивает в угол 0.1 ср.  объем плазмы площадью 1 мм2 и длиной 2 мм с концентрацией электронов     Ne =1013см-3. Можно ли определить в этом случае электронную температуру  по  рассеянию  (ориентировочно она около 104K) ((=6.3 *10-5 см).

6. Интерферометр  Фабри-Перо  со  сканированием  давлением имеет толщину 4 мм, R = 0.8. Сканирующая диафрагма имеет вид прямоугольника 0.3х0.6 мм.  Какова ее спектральная ширина? Вносит ли конечный размер диафрагмы дополнительные аппаратные искажения. ((= 600 нм).

7. Нарисуйте картину на выходной щели спектрометра, если в лабораторной установке  с  интерферометром  Фабри-Перо)  заменить неоновую лампу на лампу накаливания.  Как будет изменяться эта картина и картина с "неонкой",  если интерферометр заменять на более "тонкий"?, на более "толстый"?

8. Как  согласуется  теоретическое положение о 100%  пропускании интерферометра в максимуме с 80% отражением световой волны от первой поверхности интерферометра?

9. При  какой  толщине  интерферометр Фабри-Перо с коэффициентом отражения зеркал R = 0.9 имеет такую же  разрешающую  способность,  что  и Фурье-спектрометр с перемещением зеркала на 60 см.?

10. Какую минимальную концентрацию атомов натрия можно определить  по  поглощению в парах линии Na 589.0 нм в кювете длиной 1 см  при Т =1000К, если можно измерить изменение яркости, превосходящее 1%,

1) по измерению К((0) в центре спектральной линии

2) по интегральному поглощению.

Оцените оптимальное для каждого случая спектральное разрешение прибора.

11. Ширина линии излучения паров Na в кювете длиной 1 см в 2 раза превосходит ширину линии излучения оптически тонкого слоя. Т =1000К .Т  Что  можно сказать о концентрации атомов Na? (Контур линии тонкого слоя ситать допплеровским).

12. Отношение спектральных яркостей в центрах двух линий в излучение оптически тонкого слоя b1/b2= 2, ширины линий одинаковы ..

Как будет меняться отношение b1/b2 и  отношение ширин с ростом оптической толщины   : а) для однородного источника,  б) для предельно неоднородного источника.?

13. Распределение суммарного (по лучу зрения)  количества  атомов  натрия  для хорды,  отстоящей на расстоянии х от оси разряда, может быть описано формулой: N(x)=2*1014*(1-x2)( см 2) (радиус разряда 1 см).

Восстановите радиальное распределение атомов.

14. Найдите спектр сигналов:1) f(x) = exp(i(t)     , | t | < p  ; f=0   ,  | t | > p

2) f(x) = exp(-(t+i(t)    , t > 0; f=0 ,  t <0

15. Приемник с квантовым выходом q = 0.2 в телесном угле ф = 0.01 ср регистрирует в линии ( = 587.6 нм He, 105кв/с, А= 108c-1

Сколько атомов в анализируемом объеме?

16. Вывести граничную частоту ударного и статического приближения из соображений размерности.

17. У Вас есть призменный монохроматор с дисперсией 20 нм/мм, относительным отверстием 1:10,  набор линз F = 1,  3, 5, 10, 20 см,  все диаметром 1 см. Сконструируйте установку для регистрации слабых потоков от источника размером 1 см  со  спектральным  разрешением   1 нм.  Что можно ввести в установку, чтобы повысить ее разрешение до 0.01 нм без  заметной  потери чувствительности (расстояние между линиями в спектре > 20 нм, рабочая область 500- 600 нм).

18. Размер пламени свечи  1 см. Сконструируйте установку, позволяющую продемонстрировать на экране ряд изображений свечи в монохроматическом свете различных длин волн с интервалом 10 нм. (Чертеж со всеми размерами).

19. У  Вас  есть вогнутая решетка с f = 20 см,  размером 4х4 см, 600 штр/мм. Постройте демонстрационную установку, позволяющю увидеть  изображения  ртутной лампы в свете  линий 546 нм и 579 нм без перекрытия, если размер лампы  1 см. Какова разрешающая способность Вашего "спектрометра".

20. Сконструируйте  установку  для   исследования   молекулярного спектра в интервале 1-2 мкм с разрешением 0.1 нм и максимально возможной светосилой.

21. Лазер генерирует серию ультракоротких импульсов, длительность  каждого 10-13-10-12 с. Предложите установку для оценки (более точной)   длительности  импульса.  (Учтите,  что  регистрация электрических сигналов такой длительности с требуемым временным разрешением практически невозможна).

22. Наш Фурье-спектрометр позволяет изменять разность хода всего  на 60 мкм (с помощью газовой ячейки).  Отсчеты можно снимать через 1/4 полосы лазера Не-Ne (( = 632.8 нм).  Каков его рабочий диапазон и разрешение (в длинах

волн).

23. Какую минимальную концентрацию поглощающих атомов можно измерить методом поляризационной спектроскопии, если на уровне шумов можно измерить интенсивность излучения , сотавляющую 1% от максимальной, контур линии –допплеровский , температура атомов 600К, вероятность перехода А=107с-1, (= 630 нм?